房山库立体货架再利用改造项目

竞争性磋商文件

第一部分 竞争性磋商主要内容

| 序号 | 内容 | 说明及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 房山库立体货架再利用改造项目 |  |
| 2 | 采购人 | 采购人：北京朝批商贸股份有限公司 采购人地址：北京市朝阳区双龙南里204楼 采购联系人及电话：胡兰军 13801154651 |  |
| 3 | 项目地点 | 北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库； 北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库； 北京市房山区大件路中联正兴电商园。 |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |  |
| 5 | 投标文件递交 | 竞争性磋商公告发出时间：2026年10月28日 投标文件开始接收时间：2026年10月29日 9:00 投标文件递交截止时间：2026年11月9日17:00 投标文件有效期：90日历天（从递交截止之日起算） 递交地点：北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库 |  |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法，采购人将从价格、技术、商务等方面对响应文件进行综合评审，其中价格权重50％ ，技术权重30％ ，商务权重 20％ 。 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | - 企业法人或者其他组织的营业执照、自然人的身份证明； - 具备履行合同所必需的经营范围； - 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； - 项目有特殊要求的，提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。 |  |

- 第二部分 综合评分表

一、评分办法

1、磋商小组根据评分标准对照各竞标人的竞标文件内容进行评分。

2、计分方法：将各竞标单位的得分合计后取平均值，即为该竞标单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

二、评分标准

本次采用综合评分法，百分制            评审人（签字）：

| 类别 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 服务价格、运输价格等 | 50 | 报价越低，得分越高。 |  |  |  |
| 技术 | 服务方案设计及安全保障 | 30 | 所提供项目执行方案的可行性，入场施工保证情况，安全保证措施等。 |  |  |  |
| 商务 | 公司整体实力 | 20 | 公司资质，服务承诺，项目人员情况。 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

- 第三部分 项目需求

一、项目概况

- 项目名称：房山库立体货架再利用改造项目

- 项目地点：北京市房山区大件路中联正兴电商园，北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库，北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库。

- 项目内容：对房山库货架进行改造，增加地脚、改造连接梁、跨梁、立柱等设备以适应2库、5库的库房货架安装，将房山库改造好的货架运输至指定位置进行安装。

- 实现功能或者目标：完成房山库货架的拆除改造，用于更换2库、5库部分老旧货架。

二、项目安全技术要求

- 安全：专业人员持证上岗，现场进行警戒，动火时要专人监护；逐排拆、先拉结后拆立柱，禁抛掷、禁交叉作业；吊装绑扎合规，动火办证，恶劣天气停工。

- 技术：按原设计安装，垂直度/水平度达标；变形、开裂、锈蚀件一律换掉不许凑合；锚栓按扭矩施工，布局满足承载、消防和叉车动线。

第四部分 合同主要条款

服务合同

签订地点：北京市朝阳区

甲方：北京朝批商贸股份有限公司（下称甲方）
乙方：（下称乙方）

- 鉴于甲方需要委托乙方提供货架拆装服务(以下简称"委托项目")，乙方是具有以上服务相关资质和技术人员的企业，并能够向甲方提供良好的服务，乙方对此予以保证，基于以上标的，经双方友好协商，签订以下协议:
一、委托项目基本情况
  （一）货架拆装地点: 北京市房山区大件路中联正兴电商园，北京市朝阳区十八里店老君堂村康化路甲1号朝批二号库，北京市朝阳区黑庄户双树南村大东路999号朝批5号库。
  （二）乙方需要承担的工作包括:
    1、对委托地点相关货架进行拆除、安装、改造、整理等，将设备运送到指定地点。

- 2、本合同服务可分批次进行且每批次单独结算。
  （三）服务期限:自        年    月    日开始进行，至        年    月    日完成。
二、基本原则
   （一）安装次序由甲方指定工作人员安排外，甲方及甲方人员不参与乙方运输，安装和调试等具体施工业务，不为乙方提供具体行为指令，乙方不得就具体问题请求甲方人员提供指示，但乙方作业方式对于甲方设施设可能造成损坏的，甲方人员可以提出禁止要求并协助指定乙方。
   （二）乙方在作业进行中必须本着安全，高效与精确的原则进行相关作业，保证甲方人员，乙方自身员工的安全，并且保障拟运输和安装货架及其他设施设备的安全。

- 乙方负责运输，保障不超高超宽，绑扎绳/收紧带加防滑垫木，途中定期检查紧固状态，路线提前确认限高、限宽等。

- 三、合同价款及支付方式 （见附件一：报价明细表）

- (一)本合同项下全部服务款项为各服务项目的单价，每次服务产生的数量乘以单价为每次服务的总价，如有新的服务项目双方商定后再进行实施。

(二)乙方应向甲方开具符合甲方要求的增值税专用发票。
(三)付款方式:乙方根据甲方要求，拆装完成后向甲方开具符合国家规定的增值税发票，甲方在收到乙方足额发票后，七个工作日内一次性支付本批次服务总金额的100%。

四、乙方确认
  (一)因为合同标的全部为旧货架和配件，在货架运输，安装过程中，如有非乙方故意原因损坏或者质量问题损坏的，乙方不承担任何责任。
  (二)本合同之履行不代表双方(包括乙方与甲方之间)建立代理或雇佣关系。乙方因履行本合同过程中发生的人身及财产损失，应由乙方自行承担负责(甲方过错造成的除外)。
  (三)乙方运输，乙方安装过程所有的人员需遵守甲方厂区安全生产管理规定，因违反甲方相关规定引起的事故由乙方负责。
五、其他
  (一)本合同一式贰份(甲方壹份，乙方壹份)，自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜参照相关法律法规执行，本合同的附件作为本合同之组成部分，同具法律效力。
  (二)本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可在甲方住所地人民法院提起诉讼。

甲方: 北京朝批商贸股份有限公司  		乙方:

签章：                          		签章：

日期:                           		日期:

附件一：（供应商报价格式可根据实际情况自拟）

报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 报价（含税单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割货架+底座 | 片 |  |  |
| 2 | 切割货架 | 片 |  |  |
| 3 | 拆除货架 | 片 |  |  |
| 4 | 立旧货架 | 片 |  |  |
| 5 | 加工连接杆 | 根 |  |  |
| 6 | 焊接跨梁 | 根 |  |  |
| 7 | 龙门梁 | 根 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第五部分  响应文件格式

（一）报价承诺函:

报  价  承  诺  函

致：北京朝批商贸股份有限公司

根据贵公司房山库立体货架再利用改造项目，我方愿意响应。

为此，我方作如下郑重声明：

- 我方愿意按照文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背，我公司（单位）          愿意承担由此而产生的一切后果。

2.按照文件规定，本次提供产品的含税价详见报价表。

3.我方正式提交响应文件1份。

4.供应商已详细审查全部响应文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

6.我方的报价文件在正式报价后90天内有效。

7.我方同意本文件合同条款及设定的付款条件。

8.我公司（单位）参加本次房山库立体货架再利用改造项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在行业内从事相关工作未受到政府部门给予不良记录或行政处罚；没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态及没有被暂停或者取消投标资格；近三年没有骗取中标和严重违约问题。

9.与本次有关的一切正式往来通讯请寄：

响应单位全称：

地址：                            联系人：

电话：                            邮  箱：

法定代表人或法定代表人授权代表签字及盖公章：

年   月   日

（二）供应商报价表（参考格式,供应商报价格式可根据实际情况自拟）：

| 序号 | 项目 | 单位 | 报价（含税单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割货架+底座 | 片 |  |  |
| 2 | 切割货架 | 片 |  |  |
| 3 | 拆除货架 | 片 |  |  |
| 4 | 立旧货架 | 片 |  |  |
| 5 | 加工连接杆 | 根 |  |  |
| 6 | 焊接跨梁 | 根 |  |  |
| 7 | 龙门梁 | 根 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供 应 商 报 价 表

供应商名称:

（盖章）

年    月   日